## Sheet1
Parameter
Qin | Light
CO2_r | CO2 concentration before chamber
RHcham | Relative humidity chamber
Flow | air flow licor chamber
Tair | Temperature chamber
RH oscillations
parameter: | [13 empty] | Notes
Qin (μmol/m²/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Off
CO2_r [CO₂] (ppm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Constant
Rhcham (%) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Stepwise decrease
Flow (mL/min) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Continious air flow in chamber
Tair (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Constant
Repeaded reponces | 6 | [12 empty] | Completed cycles
Time between | 2 min | [12 empty] | Tot 168 min